## 台区
高新分布式光伏可开放容量公示（10月8日）
序号 | 市公司 | 县公司 | 供电所 | 乡、镇(街道） | 村 | 台区编号 | 变压器（台区）名称 | 可开放容量（千瓦）-当季报备 | 已受理（含登记排队）容量（千瓦） | 维护人 | 维护时间
1 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 韩庄子村 | 1102729124 | 10kV李官屯线老庄子512饭店支#2韩庄子村1综合配电变压器 | 169.54 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
2 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 白树庄村 | 1102729545 | 电网_10kV李官屯线老庄子512白街内支#7白树庄村3综合配电变压器 | 12.74 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
3 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 1102729556 | 电网_10kV李官屯线老庄子512老西街内支#6老庄子村5综合配电变压器 | 3.47 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
4 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 李官屯村 | 1102729572 | 电网_10kV李官屯线老庄子512李北街内支#4李官屯村4综合配电变压器 | 2.805 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
5 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 李官屯村 | 1102731693 | 电网_10kV李官屯线老庄子512李街内支#1李官屯村3综合配电变压器 | 160 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
6 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 李官屯村 | 1102942480 | 电网_10kV李官屯线老庄子512李街内支#8李官屯村1综合配电变压器 | 7.54 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
7 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 沙务庄村 | 1102729571 | 电网_10kV李官屯线老庄子512沙北街内支#4沙务庄村3综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
8 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 沙务庄村 | 1102729570 | 电网_10kV李官屯线老庄子512沙北支#16沙务庄村2综合配电变压器 | 40.79 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
9 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 沙务庄村 | 1102729569 | 电网_10kV李官屯线老庄子512沙街内支#4沙务庄村1综合配电变压器 | 2.47 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
10 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 沙雾庄村 | 1102843542 | 电网_10kV李官屯线老庄子512沙南街内支#10沙雾庄村4综合配电变压器 | 12.49 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
11 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 李官屯村 | 1102942483 | 电网_10kV李官屯线老庄子512社办厂支#5李官屯村2综合配电变压器 | 35.21 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
12 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 1102729635 | 10kV前冯各庄线老庄子521#7老庄子村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
13 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 后冯各庄村 | 1102729627 | 10kV前冯各庄线老庄子521后东街内支#7后冯各庄村2综合配电变压器 | 51.67 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
14 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 七王庄村 | 1102729645 | 10kV前冯各庄线老庄子521七东北支#5七王庄村2综合配电变压器 | 0.78 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
15 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 七王庄村 | 1102729647 | 10kV前冯各庄线老庄子521七东支#2七王庄村4综合配电变压器 | 10.9 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
16 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 七王庄村 | 1102729646 | 10kV前冯各庄线老庄子521七东支#5七王庄村3综合配电变压器 | 71.28 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
17 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 南王庄村 | 1102729641 | 10kV前冯各庄线老庄子521王街内支#9南王庄村1综合配电变压器 | 4.87 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
18 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 周凤庄村 | 1102729654 | 10kV前冯各庄线老庄子521周街内支#2周凤庄村3综合配电变压器 | 0.06 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
19 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 周凤庄村 | 1102729650 | 10kV前冯各庄线老庄子521周街内支#9周凤庄村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
20 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 1102729637 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521#13老庄子村6综合配电变压器 | 30.37 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
21 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 1102729638 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521#24老庄子村7综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
22 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 七王庄村 | 1102729644 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521冯北水支#13七王庄村1综合配电变压器 | 15.15 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
23 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 韩庄子村 | 1102729622 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521韩东支#3韩庄子村3综合配电变压器 | 80 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
24 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 大树韩庄子村 | 1102729620 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521韩街内支#5大树韩庄子村2综合配电变压器 | 128 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
25 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 后冯各庄村 | 1102729628 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521后西街内支#6后冯各庄村3综合配电变压器 | 2.4 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
26 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 后冯各庄村 | 1102729624 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521后支#13后冯各庄村4综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
27 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 后冯各庄村 | 1102729741 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521后支#20后冯各庄村1综合配电变压器 | 20.42 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
28 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 0103551092 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521老街内支#11老庄子村8综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
29 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 1102729634 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521老街内支#5老庄子村1综合配电变压器 | 168.77 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
30 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 1102729636 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521老西街内支#7老庄子村4综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
31 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 七王庄村 | 1102732297 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521七街内支#15七王庄村5综合配电变压器 | 12.43 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
32 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 前冯各庄村 | 1102729619 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前街内支#11前冯各庄村1综合配电变压器 | 68.03 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
33 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 前冯各庄村 | 1102729649 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前南街内支#7前冯各庄村3综合配电变压器 | 22.795 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
34 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 前冯各庄村 | 1102729618 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前西街内支#7前冯各庄村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
35 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 前冯各庄村 | 1102732296 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前西支#2前冯各庄村4综合配电变压器 | 103.28 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
36 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 周风庄村 | 1102942482 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521周街内支#4周风庄村1综合配电变压器 | 17.565 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
37 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 老庄子村 | 0103548092 | 电网_新10kV前冯各庄线老庄子521#13老庄子村3综合配电变压器 | 6.36 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
38 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 南王庄村 | 0103548091 | 新10kV前冯各庄线老庄子521王街内支#19南王庄村2综合配电变压器 | 25.87 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
39 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 安家庄村 | 1102726766 | 10kV三幼线三女河513安街内支#1安家庄村1综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
40 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 崔家屯村 | 1102942481 | 10kV三幼线三女河513安支#14崔家屯村3综合配电变压器 | 52.575 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
41 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 安家庄村 | 1102726767 | 10kV三幼线三女河513安支#21安家庄村2综合配电变压器 | 1.87 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
42 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 崔家屯村 | 1102726777 | 10kV三幼线三女河513崔安支#2崔家屯村4综合配电变压器 | 1.3 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
43 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 崔家屯村 | 1102726773 | 10kV三幼线三女河513崔东街内支#5崔家屯村5综合配电变压器 | 2.75 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
44 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 崔家屯村 | 1102944812 | 10kV三幼线三女河513崔东南支#69崔家屯村6综合配电变压器 | 36.39 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
45 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 崔家屯村 | 0103484261 | 10kV三幼线三女河513崔东南支#71崔家屯村综合7变压器 | 160 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
46 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 崔家屯村 | 1102726780 | 10kV三幼线三女河513崔街内支#9崔家屯村1综合配电变压器 | 9.64 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
47 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 崔家屯村 | 1102726781 | 10kV三幼线三女河513崔西街内支#8崔家屯村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
48 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 高庄子村 | 1102726792 | 10kV三幼线三女河513高北支#17高庄子村2综合配电变压器 | 68.25 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
49 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 高庄子村 | 1102726791 | 10kV三幼线三女河513高街内支#5高庄子村1综合配电变压器 | 10.73 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
50 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 新村 | 1102942474 | 电网_10kV詹官屯线老庄子523#26新村1综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
51 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 詹官屯村 | 1102729668 | 电网_10kV詹官屯线老庄子523#45詹官屯村5综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
52 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 新村 | 1102942470 | 电网_10kV詹官屯线老庄子523新西北支#1新村2综合配电变压器 | 16.87 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
53 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 詹官屯村 | 1102729670 | 电网_10kV詹官屯线老庄子523詹东街内支#7詹官屯村4综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
54 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 詹官屯村 | 0103548094 | 电网_新10kV詹官屯线老庄子523#50詹官屯村3综合配电变压器 | 12.21 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
55 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 詹官屯村 | 0103547693 | 电网_新10kV詹官屯线老庄子523#56詹官屯村1综合配电变压器 | 5.31 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
56 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 詹官屯村 | 0103547692 | 电网_新10kV詹官屯线老庄子523#57詹官屯村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
57 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 杨信庄村 | 1102726822 | 10kV正大线三女河525金仪支#14杨信庄村2综合配电变压器 | 80.585 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
58 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛二村 | 1102726803 | 10kV正大线三女河525毛二西街内支#9毛二村1综合配电变压器 | 17.35 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
59 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛四村 | 0103544472 | 10kV正大线三女河525毛四街内支#5毛四村2综合配电变压器 | 14.665 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
60 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛一村 | 1604242305121204 | 10kV正大线三女河525毛一西支#2毛一村2综合配电变压器 | 204.36 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
61 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 白树庄村 | 1102726771 | 电网_10kV正大线三女河525白街内支#10白树庄村2综合配电变压器 | 65.95 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
62 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 范家坨村 | 1102726785 | 电网_10kV正大线三女河525范街内支#1范家坨村3综合配电变压器 | 42.21 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
63 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 白树庄村 | 1102726770 | 电网_10kV正大线三女河525范支#35白树庄村1综合配电变压器 | 3.25 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
64 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 范家坨村 | 1102726786 | 电网_10kV正大线三女河525范支#52范家坨村1综合配电变压器 | 28.54 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
65 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 范家坨村 | 1102726787 | 电网_10kV正大线三女河525范支#56范家坨村2综合配电变压器 | 76.51 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
66 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 杨信庄村 | 1102741312 | 电网_10kV正大线三女河525金仪支#11杨信庄村4综合配电变压器 | 40.04 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
67 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 杨信庄村 | 1102726821 | 电网_10kV正大线三女河525金仪支#17杨信庄村1综合配电变压器 | 1.88 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
68 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛二村 | 1102726802 | 电网_10kV正大线三女河525毛二东街内支#5毛二村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
69 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛三村 | 0103659258 | 电网_10kV正大线三女河525毛三东街内支#15毛三村2综合配电变压器. | 252 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
70 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛三村 | 0103659260 | 电网_10kV正大线三女河525毛三东街内支#9毛三村1综合配电变压器. | 94.645 | 31 | 冯旭 | 2024-10-08
71 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛三村 | 0103659261 | 电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#4毛三村3综合配电变压器. | 203.07 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
72 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛三村 | 0103659262 | 电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#6毛三村4综合配电变压器. | 253.945 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
73 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛三村 | 0103659259 | 电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#8毛三村5综合配电变压器. | 204.86 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
74 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛四村 | 1102726811 | 电网_10kV正大线三女河525毛四支#10毛四村1综合配电变压器 | 30.52 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
75 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 毛一村 | 1102726814 | 电网_10kV正大线三女河525毛一街内支#9毛一村1综合配电变压器 | 91.54 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
76 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 姚家庄村 | 0103659349 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#12姚家庄村2综合配电变压器. | 34.2 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
77 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 姚家庄村 | 0103659350 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#17姚家庄村3综合配电变压器. | 247.84 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
78 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 姚家庄村 | 1102726825 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#18姚家庄村4综合配电变压器. | 160 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
79 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 姚家庄村 | 0103659314 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#20姚家庄村5综合配电变压器. | 230.26 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
80 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 姚家庄村 | 0103659348 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#4姚家庄村1综合配电变压器. | 154.05 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
81 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 姚家庄村 | 1103051903 | 电网_10kV正大线三女河525姚支1分支#3姚家庄村6综合配电变压器. | 34.025 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
82 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 姚家庄村 | 0103659355 | 电网_10kV正大线三女河525姚支2分支#10姚家庄村7综合配电变压器. | 85.28 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
83 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 邵家街村 | 1102729722 | 10kV高庄子线三女河522#10邵家街村2综合配电变压器 | 148.56 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
84 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 陈庄子村 | 1102729671 | 10kV高庄子线三女河522陈支#43陈庄子村1综合配电变压器 | 9.7 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
85 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 陈庄子村 | 1102729724 | 10kV高庄子线三女河522陈支#46陈庄子村2综合配电变压器 | 55.815 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
86 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 韩家街村 | 0103658722 | 10kV高庄子线三女河522韩东支#11韩家街村2综合配电变压器. | 224.92 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
87 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 刘家哨村 | 1102729738 | 10kV高庄子线三女河522刘街内支#38刘家哨村1综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
88 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 三女河村 | 1102729716 | 10kV高庄子线三女河522三东街内支#7三女河村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
89 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 许家哨村 | 1102729708 | 10kV高庄子线三女河522许北街内支#2许家哨村3综合配电变压器 | 23.03 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
90 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 许家哨村 | 1102729706 | 10kV高庄子线三女河522许街内支#4许家哨村1综合配电变压器 | 5.95 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
91 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 许家哨村 | 1102729707 | 10kV高庄子线三女河522许支#24许家哨村2综合配电变压器 | 19.78 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
92 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 三女河村 | 1102729719 | 电网_10kV高庄子线三女河522陈支#19三女河村5综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
93 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 陈庄子村 | 0103672422 | 电网_10kV高庄子线三女河522陈支#39陈庄子村3综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
94 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 陈庄子村 | 0103672402 | 电网_10kV高庄子线三女河522陈支#47陈庄子村4综合配电变压器 | 136.9 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
95 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 方子里村 | 0103658725 | 电网_10kV高庄子线三女河522方东街内支#5方子里村1综合配电变压器. | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
96 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 方子里村 | 0103658728 | 电网_10kV高庄子线三女河522方街内支#1方子里村4综合配电变压器. | 145.93 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
97 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 方子里村 | 0103658724 | 电网_10kV高庄子线三女河522方西街内支#2方子里村2综合配电变压器. | 192.59 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
98 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 方子里村 | 0103658726 | 电网_10kV高庄子线三女河522方西街内支#4方子里村3综合配电变压器. | 48 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
99 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 韩家街村 | 0103658707 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩东支#4韩家街村1综合配电变压器. | 320 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
100 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 韩家街村 | 0103658727 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩家街内支#4韩家街村5综合配电变压器. | 152.6 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
101 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 韩家街村 | 0103658729 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩西街内支#4韩家街村3综合配电变压器. | 257.5 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
102 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 韩家街村 | 0103658723 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩西街内支#7韩家街村4综合配电变压器. | 191.945 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
103 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 刘家哨村 | 1102729740 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#29刘家哨村3综合配电变压器 | 25.55 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
104 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 刘家哨村 | 1102729739 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#36刘家哨村2综合配电变压器 | 10.55 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
105 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 刘家哨村 | 1102729735 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#42刘家哨村5综合配电变压器 | 6.35 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
106 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 刘家哨村 | 1102729734 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘西街内支#4刘家哨村4综合配电变压器 | 6.65 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
107 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 三女河村 | 1102729718 | 电网_10kV高庄子线三女河522三东街内支#8三女河村1综合配电变压器 | 23.5 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
108 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 三女河村 | 1102729717 | 电网_10kV高庄子线三女河522三东街支#11三女河村6综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
109 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 许家哨村 | 1102729723 | 电网_10kV高庄子线三女河522许南街内支#9许家哨村4综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
110 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 三女河村 | 1102729720 | 电网_10kV高庄子线三女河522许支#6三女河村4综合配电变压器 | 4.1 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
111 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 詹家哨村 | 0103519051 | 电网_10kV高庄子线三女河522詹东街内支#7詹家哨村4综合配电变压器 | 117.65 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
112 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 詹家哨村 | 0103519052 | 电网_10kV高庄子线三女河522詹街内支#13詹家哨村3综合配电变压器 | 267 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
113 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 三女河村 | 0103548095 | 电网_新10kV高庄子线三女河522三街内支#7三女河村3综合配电变压器 | 47.03 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
114 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 詹家哨村 | 0103494522 | 电网_新10kV高庄子线三女河522詹街内支#5詹家哨1综合配电变压器 | 215.8 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
115 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 石各庄镇 | 詹家哨村 | 0103494521 | 电网_新10kV高庄子线三女河522詹西街内支#5詹家哨2综合配电变压器 | 122.64 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
116 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 小城子村 | 1102733046 | 电网_10kV韩庄子线老庄子522小街西支#3小城子村3综合配电变压器 | 26.66 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
117 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 邵家街村 | 1102726816 | 10kV毛家坨线三女河523后冯水支#5邵家街村1综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
118 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 黄花港村 | 1102729669 | 电网_10kV毛家坨线三女河523高支#26黄花港村1综合配电变压器 | 5.6 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
119 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 三女河办事处 | 黄花港村 | 1102729672 | 电网_10kV毛家坨线三女河523黄街内支#2黄花港村2综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
120 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 黄花港村 | 1102726799 | 电网_10kV毛家坨线三女河523黄西支#6黄花港村3综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
121 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 0103668519 | 10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#10党家庄村8综合配电变压器 | 1.13 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
122 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729594 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦东街内支#8瓦房庄村1综合配电变压器 | 11.49 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
123 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 0103668517 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦街东支#6+1瓦房庄村11综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
124 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729595 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦街内支#13瓦房庄村2综合配电变压器 | 2.12 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
125 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729612 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦街内支#5瓦房庄村8综合配电变压器 | 124.6 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
126 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 0103668518 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦南街内支#6瓦房庄村12综合配电变压器 | 4.8 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
127 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729592 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#11瓦房庄村5综合配电变压器 | 5.29 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
128 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729611 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#4瓦房庄村9综合配电变压器 | 139.39 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
129 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 小城子村 | 1102729609 | 10kV瓦房庄线老庄子513小支#5小城子村2综合配电变压器 | 72.24 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
130 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 1102729582 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513#34党家庄村3综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
131 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1103009162 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513#79瓦房庄村10综合配电变压器 | 199.17 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
132 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 1102729610 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513党北街内支#5党家庄村7综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
133 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 1102942484 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#6党家庄村1综合配电变压器 | 0.07 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
134 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 1102729581 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#9党家庄村2综合配电变压器 | 27.78 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
135 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 1102729579 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513党街西南支#2党家庄村5综合配电变压器 | 1.78 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
136 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 1102729578 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513党南街内支#1党家庄村6综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
137 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102741012 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513瓦北水支#5瓦房庄村7综合配电变压器 | 0.94 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
138 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729597 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513瓦街东支#7瓦房庄村4综合配电变压器 | 1.21 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
139 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729587 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513瓦南街内支#5瓦房庄村6综合配电变压器 | 13.03 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
140 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 瓦房庄村 | 1102729596 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#6瓦房庄村3综合配电变压器 | 8.51 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
141 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 夏屋村 | 1102729603 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513夏街内支#7夏屋村1综合配电变压器 | 53.775 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
142 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 夏屋村 | 1102729604 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513夏街西支#4夏屋村2综合配电变压器 | 126.89 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
143 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 夏屋村 | 1102843541 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513夏南街内支#5夏屋村4综合配电变压器 | 14.67 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
144 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 夏屋村 | 1102843543 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513夏支#23夏屋村5综合配电变压器 | 80 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
145 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 小城子村 | 0103664917 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513小北支#3小城子村4综合配电变压器 | 320 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
146 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 小城子村 | 0103664918 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513小北支#3小城子村5综合配电变压器 | 320 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
147 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 小城子村 | 1102729608 | 电网_10kV瓦房庄线老庄子513小街内支#4小城子村1综合配电变压器 | 11.05 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
148 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 党家庄村 | 0103548093 | 电网_新10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#9党家庄村4综合配电变压器 | 0 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
149 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 老庄子镇 | 夏屋村 | 0103547694 | 电网_新10kV瓦房庄线老庄子513夏支#30夏屋村3综合配电变压器 | 176.95 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
150 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 娘娘庙 | 1102845063 | 10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支29#柱上变 | 117.49 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
151 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 娘娘庙 | 1102860856 | 10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支32#柱上变 | 284.03 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
152 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 娘娘庙 | 1102860858 | 10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支39#柱上变 | 215.38 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
153 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 杨家口村 | 1102844949 | 电网_10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支12#柱上变 | 252 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
154 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 杨家口村 | 1102860855 | 电网_10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支14东分3#柱上变 | 247 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
155 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 娘娘庙 | 1103075052 | 电网_10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支29东分8#柱上变压器 | 229.3 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
156 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 娘娘庙 | 1102860857 | 电网_10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支35#柱上变 | 143.91 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
157 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 娘娘庙 | 1102843043 | 电网_10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支38#柱上变 | 252 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
158 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 杨家口村 | 1103135785 | 电网_10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支6#柱上变 | 200 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
159 | 唐山市 | 高新区 | 营业四班 | 果园乡 | 杨家口村 | 1103075051 | 电网_10kV甄家庄521甄吴线娘娘庙支7北分2#柱上变压器 | 216.04 | 0 | 冯旭 | 2024-10-08
160 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 北白寺口村 | 1102860864 | 北白寺口村1号变台 | 200 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
161 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 北白寺口村 | 1103173237 | 北白寺口村2号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
162 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 常庄镇 | 常庄新房子村 | 1102845703 | 常庄新房子村1号变台 | 200 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
163 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 李各庄村 | 1102846356 | 李各庄村10号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
164 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 李各庄村 | 1102845432 | 李各庄村7号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
165 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 李各庄村 | 1103175269 | 李各庄村8号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
166 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 李各庄村 | 1102844778 | 李各庄村9号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
167 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 刘家洼村 | 1102845983 | 刘家洼村1号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
168 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 刘家洼村 | 1103135778 | 刘家洼村2号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
169 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 刘家洼村 | 1102845497 | 刘家洼村3号变台 | 200 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
170 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 刘家洼村 | 1102897601 | 刘家洼村4号变台 | 141.5 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
171 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 刘家洼村 | 1102860879 | 刘家洼村5号变台 | 237 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
172 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 前白寺口村 | 1102849452 | 前白寺口村1号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
173 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 前白寺口村 | 1102005625 | 前白寺口村2号变台 | 26.62 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
174 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 前白寺口村 | 1103075050 | 前白寺口村3号变台 | 10.74 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
175 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 三益庄村 | 1103110205 | 三益庄村1号变台 | 31.59 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
176 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 三益庄村 | 1102891030 | 三益庄村2号变台 | 141.19 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
177 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 三益庄村 | 1103110206 | 三益庄村3号变台 | 31.74 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
178 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 三益庄村 | 1103175271 | 三益庄村4号变台 | 158.45 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
179 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 三益庄村 | 1102845287 | 三益庄村5号变台 | 0.53 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
180 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 三益庄村 | 1103173234 | 三益庄村6号变台 | 145.25 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
181 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 三益庄村 | 1103173236 | 三益庄村7号变台 | 183.32 | 19.05 | 许钉钉 | 2024-10-08
182 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 孙家庄村 | 1102897602 | 孙家庄村1号变台 | 252 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
183 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 田庄村 | 1102860865 | 田庄村1号变台 | 0 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
184 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 田庄村 | 1103173238 | 田庄村2号变台 | 4.62 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
185 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 王鄄子村 | 1102849454 | 王鄄子村1号变台 | 80 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
186 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 新城子村 | 1102846212 | 新城子村1号变台 | 200 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
187 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 新城子村 | 1103135777 | 新城子村3号变台 | 239.82 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
188 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 常庄镇 | 张家洼村 | 1102845638 | 张家洼村1号变台 | 0.83 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
189 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 常庄镇 | 张家洼村 | 1103112760 | 张家洼村2号变台 | 3.375 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
190 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 中白寺口村 | 1103173235 | 中白寺口村1号变台 | 10.5 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
191 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 中白寺口村 | 1102860863 | 中白寺口村2号变台 | 64.72 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
192 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 中白寺口村 | 1103175270 | 中白寺口村3号变台 | 187.26 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
193 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 庆北办事处 | 中白寺口村 | 1103055137 | 中白寺口村4号变台 | 0 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08
194 | 唐山市 | 高新区 | 营业二班 | 高新区街道 | 龙康西楼 | 1103097224 | 10kV龙王庙521龙泉小区线32北分5#柱上变压器 | 56 | 0 | 许钉钉 | 2024-10-08

## 10kV线路
**县分布式光伏可开放容量公示（xx月xx日）
序号 | 市公司 | 县公司 | 供电所 | 乡、镇(街道） | 村 | 10kV线路名称 | 可开放容量（千瓦）-当季报备 | 已受理（含登记排队）容量（千瓦） | 维护人 | 维护时间
1 | xx市 | xx县 | xx供电所 | xx镇 | xx村 | xx线路 | 80 | 20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13